ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

Об обеспечении единства измерений

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при выполнении измерений, установлении и соблюдении требований к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, применении стандартных образцов, средств измерений, методик (методов) измерений, а также при осуществлении деятельности по обеспечению единства измерений, предусмотренные законодательством Луганской Народной Республики об обеспечении единства измерений, в том числе при выполнении работ и оказании услуг по обеспечению единства измерений.

#### Глава 1. Общие положения

##### Статья 1. Законодательство Луганской Народной Республики об обеспечении единства измерений

1. Законодательство Луганской Народной Республики об обеспечении единства измерений основывается на Конституции Луганской Народной Республики, настоящем Законе, других законах Луганской Народной Республики, иных нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность в этой сфере.

2. Положения законов и иных нормативных правовых актов Луганской Народной Республики, касающиеся сферы применения настоящего Закона, применяются в части, не противоречащей настоящему Закону.

3. Если международным договором Луганской Народной Республики в области обеспечения единства измерений установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются правила международного договора.

##### Статья 2. Цели действия настоящего Закона

Целями настоящего Закона являются:

1) установление правовых основ обеспечения единства измерений в Луганской Народной Республике;

2) защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений;

3) обеспечение потребности граждан, общества и государства в получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений, используемых в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, животного и растительного мира, обеспечения обороны и безопасности государства, в том числе экономической безопасности;

4) содействие развитию экономики Луганской Народной Республики и научно-техническому прогрессу.

##### Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

1. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым установлены обязательные требования и которые выполняются при:

1) осуществлении деятельности в области здравоохранения;

2) осуществлении ветеринарной деятельности;

3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды;

4) осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях;

5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;

6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Луганской Народной Республики требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;

7) осуществлении торгово-коммерческих операций между покупателем (потребителем) и продавцом (поставщиком, производителем, исполнителем), в том числе в сферах бытовых и коммунальных услуг, выполнении работ по расфасовке товаров;

8) выполнении государственных учетных операций;

9) учете энергетических и материальных ресурсов (электрической и тепловой энергии, газа, воды, нефтепродуктов и т.д.), за исключением внутреннего учета, который ведется юридическими лицами и (или) физическими лицами - предпринимателями;

10) оказании услуг почтовой связи и учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи;

11) осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства;

12) осуществлении геодезической и картографической деятельности;

13) осуществлении работ, связанных с государственной регистрацией земельных участков и недвижимого имущества;

14) осуществлении работ по обеспечению технической защиты информации, необходимость которой определена законодательством;

15) осуществлении деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды;

16) проведении банковских, налоговых и таможенных операций;

17) выполнении работ по оценке соответствия промышленной и другой продукции, а также иных объектов установленным законодательством Луганской Народной Республики обязательным требованиям;

18) проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки спортсменов высокого класса, регистрации национальных и международных спортивных рекордов;

19) выполнении поручений суда, органов прокуратуры, исполнительных органов государственной власти;

20) осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора).

2. Особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства устанавливаются Советом Министров Луганской Народной Республики.

##### Статья 4. Основные термины, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные термины:

1) аккредитация в области обеспечения единства измерений – официальное признание органом по аккредитации соответствия заявителя критериям аккредитации, компетентности заявителя осуществлять деятельность в соответствии со статьей 25 настоящего Закона;

2) аттестация в области обеспечения единства измерений – комплексная оценка органом по аттестации соответствия метрологического обеспечения измерений современным требованиям с целью официального удостоверения наличия в лаборатории условий, необходимых для выполнения калибровки средств измерений и измерений, в соответствии со статьей 26 настоящего Закона;

3) аттестация методик (методов) измерений – исследование и подтверждение соответствия методик (методов) измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям;

4) ввод в эксплуатацию средства измерений – документально оформленная в установленном порядке готовность средства измерений к использованию по назначению;

5) внеочередная поверка – поверка, которая проводится вне зависимости от срока периодической поверки при вводе в эксплуатацию средства измерений после длительного хранения (более одного межповерочного интервала), в случае явного повреждения средства измерений, которое обнаруживается при его внешнем осмотре или наличии обоснованного предположения об использовании средства измерений в режиме, способном повлечь за собой изменение его метрологических характеристик (например, перегрузка),  а также в случае повреждения клейма или утери свидетельства о поверке;

6) вторичный эталон – эталон, который получает размер единицы непосредственно от первичного эталона данной единицы или, в случае его отсутствия, соответствующего эталона другого государства. Вторичный эталон обладает показателями точности, превышающими точность разрядных эталонов;

7) государственная метрологическая аттестация средств измерений – исследование средств измерений, использующихся в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, с целью определения их метрологических характеристик и установления пригодности этих средств к применению;

8) государственный реестр - это государственная систематическая база данных, свод документированной информации, которая ведется на бумажных и электронных носителях.

9) государственная система обеспечения единства измерений – совокупность законодательных и других нормативных правовых актов, научной, технической и нормативной базы по метрологии, совокупность объектов, органов государственного управления, физических и юридических лиц (или их структурных подразделений), направленных на обеспечение единства измерений или принимающих участие в работах по обеспечению единства измерений в Луганской Народной Республике и осуществляющих в пределах своей компетенции работы в области обеспечения единства измерений;

10) государственный метрологический надзор – контрольная деятельность в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, осуществляемая исполнительным органом государственной власти Луганской Народной Республики в области обеспечения единства измерений и заключающаяся в систематической проверке соблюдения установленных законодательством Луганской Народной Республики обязательных требований, а также в применении установленных законодательством Луганской Народной Республики мер за нарушения, выявленные во время надзорных действий;

11) государственный эталон единицы величины – эталон единицы величины, находящийся в государственной собственности;

12) единица измерения (единица величины) – фиксированное значение величины, которое принято за единицу данной величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин;

13) единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Луганской Народной Республике единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы;

14) измерение – совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины;

15) измерительная лаборатория – юридическое лицо или его структурное подразделение, которое осуществляет измерение физических величин, определение химического состава, физико-химических, физико-механических и других свойств и показателей веществ, материалов и продукции (за исключением измерений, связанных с оценкой соответствия продукции, процессов, услуг) с документальным оформлением их результатов;

16) инспекционная поверка – поверка, которая производится для выявления пригодности к применению средств измерений при осуществлении государственного метрологического надзора;

17) исполнительный орган государственной власти Луганской Народной Республики в области обеспечения единства измерений – Государственный Комитет метрологии, стандартизации и технических измерений Луганской Народной Республики (Госстандарт ЛНР);

18) испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа – работы по определению метрологических и технических характеристик однотипных стандартных образцов или средств измерений;

19) исходный эталон – эталон, который имеет самые высокие метрологические свойства среди эталонов данной единицы, имеющихся в государстве, на предприятии, в учреждении или организации;

20) калибровка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений;

21) калибровочная лаборатория – юридическое лицо или его структурное подразделения, которое осуществляет калибровку средств измерений;

22) комиссия по апелляциям – орган, создаваемый с целью рассмотрения и принятия решения по апелляциям (жалобам, претензиям), по вопросам аккредитации и аттестации в области единства измерений.

23) метрологическая аттестация средств измерений – исследование средств измерений, использующихся вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений, с целью определения их метрологических характеристик и установления пригодности этих средств измерений к применению;

24) методика (метод) измерений – совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности;

25) метрологическая деятельность – деятельность, связанная с обеспечением единства измерений;

26) метрологическая служба – организующие и (или) выполняющие работы по обеспечению единства измерений и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений структурное подразделение Госстандарта ЛНР, юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица либо объединения юридических лиц, работники юридического лица, физическое лицо - предприниматель;

27) метрологическая экспертиза – анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе. Метрологическая экспертиза проводится в обязательном (обязательная метрологическая экспертиза) или добровольном порядке;

28) метрологические требования – требования к влияющим на результат и показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, а также к условиям, при которых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены;

29) метрология – наука об измерениях;

30) нормативные документы по обеспечению единства измерений – государственные и международные стандарты, правила, положения, инструкции и рекомендации, содержащие нормы и требования по обеспечению единства измерений;

31) обеспечение единства измерений – деятельность метрологических служб, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными актами, а также правилами и нормами, установленными нормативными документами по обеспечению единства измерений;

32) обязательные метрологические требования – метрологические требования, установленные нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики и обязательные для соблюдения на территории Луганской Народной Республики;

33) орган управления объединений предприятий – орган, созданный для выполнения делегированных предприятиями, входящими в состав объединений, функций в соответствии с уставом или положением об органе;

34) первичная поверка средств измерений – поверка, которая производится при выпуске средств измерений из производства в обращение и при ввозе средств измерений на территорию Луганской Народной Республики;

35) первичный эталон единицы величины – государственный эталон единицы величины, обеспечивающий воспроизведение, хранение и передачу единицы величины с наивысшей в Луганской Народной Республике точностью, утверждаемый в этом качестве в установленном порядке и применяемый в качестве исходного на территории Луганской Народной Республики;

36) периодическая поверка средств измерений – поверка средств измерений, находящихся в эксплуатации, которая производится через определенные промежутки времени, называемые межповерочным интервалом;

37) передача единицы величины – приведение единицы величины, хранимой эталоном единиц величин или средством измерений, к единице величины, воспроизводимой или хранимой эталоном данной единицы или стандартным образцом, имеющим более высокие показатели точности;

38) поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия метрологическим требованиям средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

39) поверочная лаборатория – юридическое лицо и (или) его структурное подразделение, которое осуществляет поверку средств измерений;

40) прослеживаемость – свойство эталона единицы величины, средства измерений или результата измерений, заключающееся в документально подтвержденном установлении их связи с государственным первичным эталоном или национальным первичным эталоном иностранного государства соответствующей единицы величины посредством сличения эталонов единиц величин, поверки, калибровки средств измерений;

41) прямое измерение – измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений;

42) рабочий эталон – эталон, предназначенный для поверки или калибровки средств измерений;

43) система SI – Международная система единиц физических величин, принятая Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованная к применению Международной организацией законодательной метрологии;

44) сличение эталонов единиц величин – совокупность операций, устанавливающих соотношение между единицами величин, воспроизводимых эталонами единиц величин одного уровня точности и в одинаковых условиях;

45) средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений;

46) стандартный образец – образец вещества (материала) с установленными по результатам испытаний значениями одной и более величин, характеризующих состав или свойство этого вещества (материала);

47) технические системы и устройства с измерительными функциями – технические системы и устройства, которые наряду с их основными функциями выполняют измерительные функции;

48) технические требования к средствам измерений – требования, которые определяют особенности конструкции средств измерений (без ограничения их технического совершенствования) в целях сохранения их метрологических характеристик в процессе эксплуатации средств измерений, достижения достоверности результата измерений, предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, а также требования, обеспечивающие безопасность и электромагнитную совместимость средств измерений;

49) тип средств измерений – совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации;

50) тип стандартных образцов – совокупность стандартных образцов одного и того же назначения, изготавливаемых из одного и того же вещества (материала) по одной и той же технической документации;

51) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений – документально оформленное в установленном порядке решение о признании соответствия типа стандартных образцов или типа средств измерений метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) на основании результатов испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа;

52) фасованный товар – предназначенный для продажи товар, упакованный в отсутствие конечного потребителя, при этом количество товара в упаковке имеет определенное значение, указанное на упаковке, соответствует заранее выбранному номинальному значению и не может быть изменено без вскрытия упаковки или ее видимого повреждения;

53) экспертная поверка – поверка, которая проводится при возникновении разногласия по вопросам, относящимся к метрологическим характеристикам средств измерений. Экспертная поверка проводится, как правило, по требованию государственных органов (суда, прокуратуры и т. д.);

54) эталон единицы величины – техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины.

##### Статья 5. Государственная система обеспечения единства измерений

1. Государственная система обеспечения единства измерений создает необходимые основы для обеспечения единства измерений в Луганской Народной Республике, а ее деятельность направлена на:

1) реализацию единой технической политики в области обеспечения единства измерений;

2) защиту граждан и государственной экономики от последствий недостоверных результатов измерений;

3) повышение уровня фундаментальных исследований и научных разработок;

4) экономию всех видов материальных ресурсов;

5) обеспечение качества и конкурентоспособности отечественной продукции;

6) создание нормативных правовых, нормативных, научно-технических и организационных основ обеспечения единства измерений в Луганской Народной Республике.

2. Требования нормативных документов по обеспечению единства измерений Госстандарта ЛНР являются обязательными для выполнения государственными унитарными предприятиями, подведомственными Госстандарту ЛНР, органами местного самоуправления, юридическими лицами и (или) физическими лицами – предпринимателями и иностранными производителями, осуществляющими деятельность на территории Луганской Народной Республики или экспортирующими продукцию на таможенную территорию Луганской Народной Республики.

##### Статья 6. Нормативные документы по обеспечению единства измерений

1. Разработка и утверждение нормативных документов по обеспечению единства измерений осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

Нормативные документы по обеспечению единства измерений делятся на:

1) нормативные документы по обеспечению единства измерений Госстандарта ЛНР;

2) нормативные документы по обеспечению единства измерений государственных унитарных предприятий, подведомственных Госстандарту ЛНР;

3) нормативные документы по обеспечению единства измерений юридических лиц.

2. Требования нормативных документов по обеспечению единства измерений Госстандарта ЛНР являются обязательными для выполнения государственными унитарными предприятиями, подведомственными Госстандарту ЛНР, органами местного самоуправления, юридическими лицами и (или) физическими лицами – предпринимателями и иностранными производителями, осуществляющими деятельность на территории Луганской Народной Республики или экспортирующими продукцию на таможенную территорию Луганской Народной Республики.

3. Другие исполнительные органы государственной власти, юридические лица и (или) физические лица - предприниматели в пределах своих полномочий могут разрабатывать и утверждать нормативные документы по обеспечению единства измерений, которые конкретизируют нормативные документы по обеспечению единства измерений и нормативные правовые акты Госстандарта ЛНР и не противоречат им.

#### Глава 2. Требования к измерениям, единицам величин,
эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений

##### Статья 7. Требования к измерениям

1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Луганской Народной Республике, и могут быть использованы при условии, если известны соответствующие характеристики погрешностей или неопределенности измерений.

Измерительные лаборатории могут выполнять измерения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений при условии их аттестации на проведение этих измерений.

Методики (методы) измерений, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны быть аттестованы.

Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений.

2. Аттестацию методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, проводят государственные унитарные предприятия, подведомственные Госстандарту ЛНР.

Аттестованные методики заносятся в Государственный реестр методик (методов) измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

Необходимость аттестации методик (методов) измерений, используемых вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений, определяется их разработчиками и пользователями.

3. Порядок аттестации методик (методов) измерений и порядок их применения устанавливается согласно действующему законодательству Луганской Народной Республики.

##### Статья 8. Требования к единицам величин

1. В Луганской Народной Республике применяются единицы величин Международной системы единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованные к применению Международной организацией законодательной метрологии, а именно:

1) основные единицы SI:

метр как единица длины;

килограмм как единица массы;

секунда как единица времени;

ампер как единица силы электрического тока;

кельвин как единица термодинамической температуры;

моль как единица количества вещества;

кандела как единица силы света;

2) производные единицы SI;

3) десятичные кратные и дольные от единиц SI.

Госстандартом ЛНР могут быть допущены к применению в Луганской Народной Республике наравне с единицами величин Международной системы единиц внесистемные единицы величин, комбинации единиц SI и разрешенные внесистемные единицы.

Наименования единиц величин, допускаемых к применению в Луганской Народной Республике, их обозначения, правила написания, а также правила их применения устанавливаются согласно действующему законодательству Луганской Народной Республики.

2. Характеристики и параметры продукции, поставляемой на экспорт, в том числе средств измерений, могут быть выражены в единицах величин, предусмотренных договором (контрактом), заключенным с заказчиком.

3. Единицы величин передаются средствам измерений, техническим системам и устройствам с измерительными функциями от эталонов единиц величин и стандартных образцов.

##### Статья 9. Требования к эталонам единиц величин

1. Государственные эталоны единиц величин образуют эталонную базу Луганской Народной Республики.

2. В случае если эталон наивысшей в стране точности находится в собственности юридического лица, то он является вторичным эталоном и исходным эталоном в Луганской Народной Республике. Порядок его содержания и передачи единицы величины от него подчиненным эталонам регулируется действующим законодательством Луганской Народной Республики.

3. Предоставление эталонам статуса первичных эталонов единиц величин Луганской Народной Республики осуществляется Госстандартом ЛНР в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

Первичные эталоны единиц величин Луганской Народной Республики не подлежат приватизации, являются исключительно государственной собственностью и находятся на учете Госстандарта ЛНР.

4. Сведения о государственных эталонах единиц величин вносятся в информационный фонд по обеспечению единства измерений Госстандартом ЛНР.

5. Первичные эталоны единиц величин Луганской Народной Республики подлежат сличению с эталонами единиц величин Международного бюро мер и весов или национальными эталонами единиц величин иностранных государств. Ответственность за своевременное проведение сличения первичного эталона единицы величины Луганской Народной Республики несет юридическое лицо, которому поручено хранение и использование данного первичного эталона.

6. В Луганской Народной Республике должны применяться эталоны единиц величин, прослеживаемые к первичным  эталонам единиц величин Луганской Народной Республики соответствующих единиц величин.

7. Порядок утверждения, содержания, сличения и применения первичных эталонов единиц величин Луганской Народной Республики, порядок передачи единиц величин от первичных эталонов единиц величин Луганской Народной Республики, порядок установления обязательных требований к эталонам единиц величин, используемых для обеспечения единства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, порядок оценки соответствия этим требованиям, а также порядок их применения устанавливается действующим законодательством Луганской Народной Республики.

8. В Луганской Народной Республике могут применяться исходные и первичные эталоны, которые являются собственностью юридических лиц, без предоставления им статуса государственных эталонов. Контроль соблюдения правил и условий хранения и применения этих эталонов осуществляется действующим законодательством Луганской Народной Республики.

9. В Луганской Народной Республике допустимо использовать в качестве первичных эталонов эталоны зарубежных стран при условии их участия в международных сличениях и нахождения сведений о них в базе Международного бюро мер и весов.

##### Статья 10. Требования к стандартным образцам

1. Стандартные образцы предназначены для воспроизведения, хранения и передачи характеристик состава или свойств веществ (материалов), выраженных в значениях единиц величин, допущенных к применению в Луганской Народной Республике.

2. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений применяются стандартные образцы утвержденных типов.

##### Статья 11. Требования к средствам измерений

1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку или государственную метрологическую аттестацию в соответствии с положениями настоящего Закона, а также обеспечивающие соблюдение обязательных требований. В состав обязательных требований к средствам измерений в необходимых случаях включаются также требования к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений. При применении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации.

2. К применению вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений допускаются средства измерений, прошедшие калибровку или метрологическую аттестацию.

3. Конструкция средств измерений должна обеспечивать ограничение доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных настроек и вмешательств, которые могут привести к искажениям результатов измерений.

4. Порядок определения принадлежности технических средств к средствам измерений устанавливается действующим законодательством Луганской Народной Республики.

##### Статья 12. Технические системы и устройства с измерительными функциями

1. Обязательные требования к техническим системам и устройствам с измерительными функциями, а также формы оценки их соответствия указанным требованиям устанавливаются законодательством Луганской Народной Республики.

2. Обеспечение единства измерений при эксплуатации технических систем и устройств с измерительными функциями осуществляется в соответствии с настоящим Законом, нормами действующего законодательства Луганской Народной Республики.

##### Статья 13. Применение, ввоз, производство, ремонт, продажа и прокат средств измерений

1. Средства измерений могут применяться, если они отвечают требованиям к точности, установленным для этих средств, в определенных условиях их эксплуатации.

2. Средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, разрешается применять, выпускать из производства, ремонта и в продажу и выдавать напрокат лишь при условии, если они прошли поверку или государственную метрологическую аттестацию.

3. Средства измерений, применяемые вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений, разрешается выпускать из производства и ремонта лишь при условии, если они прошли калибровку или метрологическую аттестацию.

4. Ввоз на территорию Луганской Народной Республики средств измерений партиями может осуществляться, если типы этих средств занесены в Государственный реестр средств измерений Луганской Народной Республики.

5. Юридические лица и (или) физические лица - предприниматели, которые осуществляют деятельность, связанную с производством, ремонтом, продажей и прокатом средств измерений, должны письменно уведомить государственные унитарные предприятия, подведомственные Госстандарту ЛНР, о своей деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

Юридические лица и (или) физические лица - предприниматели, которые осуществляют деятельность, связанную с ремонтом средств измерений, должны соблюдать условия и правила проведения этой деятельности, устанавливаемые действующим законодательством Луганской Народной Республики.

Госстандарт ЛНР осуществляет учет юридических лиц и (или) физических лиц - предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с производством, ремонтом, продажей и прокатом средств измерений.

#### Глава 3. Организационные основы обеспечения единства измерений

##### Статья 14. Структура метрологической службы Луганской Народной Республики

1. Метрологическая служба Луганской Народной Республики состоит из:

1) метрологической службы Госстандарта ЛНР;

2) метрологических служб государственных унитарных предприятий, подведомственных Госстандарту ЛНР;

3) метрологических служб исполнительных органов государственной власти, предприятий и организаций.

2. Деятельность по обеспечению функционирования и развития метрологической службы Луганской Народной Республики координирует Госстандарт ЛНР, основываясь на законодательстве об обеспечении единства измерений.

##### Статья 15. Метрологическая служба Госстандарта ЛНР

1. Госстандарт ЛНР осуществляет государственное управление обеспечением единства измерений в Луганской Народной Республике.

2. К полномочиям Госстандарта ЛНР относится проведение в государстве единой политики в области обеспечения единства измерений, в том числе:

1) организация проведения фундаментальных исследований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

2) организация проведения аккредитации и аттестации в области обеспечения единства измерений;

3) организация создания и функционирования эталонной базы Луганской Народной Республики;

4) установление порядка создания, утверждения, регистрации, хранения и применения эталонов, а также сличения их с эталонами других государств и международными эталонами;

5) координация деятельности метрологической службы Луганской Народной Республики;

6) разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

7) утверждение типов средств измерений и установление порядка ведения Государственного реестра средств измерений;

8) установление требований к государственным поверителям государственных унитарных предприятий, подведомственных Госстандарту ЛНР, государственным инспекторам государственного надзора и порядку их аттестации;

9) установление требований к разработке и аттестации методик (методов) измерений и порядку ведения Государственного реестра методик (методов) измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

10) установление порядка ведения учета юридических лиц и (или) физических лиц - предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с производством, ремонтом, продажей и прокатом средств измерений;

11) организация и проведение государственного метрологического надзора;

12) определение порядка установления принадлежности технических средств к средствам измерений;

13) утверждение порядка определения норм времени на метрологические работы по испытаниям, государственной метрологической аттестации, метрологической аттестации, поверке и калибровке средств измерений, и аттестации испытательного оборудования в соответствии с его конструктивными особенностями и составом нормируемых характеристик, с учетом комплекта эталонов и вспомогательного оборудования, используемых при проведении метрологических работ, и квалификации специалистов;

14) разработка или участие в разработке государственных научных и научно-технических программ, относящихся к государственному регулированию в области обеспечения единства измерений;

15) представительство и участие от Луганской Народной Республики в международных и других региональных организациях по государственному регулированию в области обеспечения единства измерений.

3. Решения Госстандарта ЛНР, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для выполнения государственными унитарными предприятиями, подведомственными Госстандарту ЛНР, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями.

Госстандарт ЛНР выполняет научно - исследовательские работы, связанные с созданием, усовершенствованием, хранением, применением государственных эталонов, созданием систем передачи размеров единиц измерений, разработкой нормативных документов по обеспечению единства измерений, формированием государственных программ по обеспечению единства измерений и концепции развития государственной системы обеспечения единства измерений,  а также осуществляет функции в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений  и научно-методическое обеспечение метрологической деятельности.

##### Статья 16. Метрологические службы государственных унитарных предприятий, подведомственных Госстандарту ЛНР

1. Государственные унитарные предприятия, подведомственные Госстандарту ЛНР, выполняют задачи и функции, определенные Госстандартом ЛНР, а также осуществляют государственное регулирование в области обеспечения единства измерений.

2. Государственные унитарные предприятия, подведомственные Госстандарту ЛНР, согласно договорам с юридическими лицами и (или)  физическими лицами - предпринимателями могут проводить поверку, калибровку, ремонт, государственную метрологическую аттестацию и метрологическую аттестацию средств измерений, метрологическую экспертизу документации, аттестацию калибровочных и измерительных лабораторий, измерения, аттестацию методик (методов) измерений и предоставлять другие метрологические работы и услуги в соответствии с настоящим Законом, нормами действующего законодательства.

##### Статья 17. Метрологические службы исполнительных органов государственной власти, предприятий и организаций

1. Метрологические службы могут создаваться:

1) в исполнительных органах государственной власти – для координации работ, связанных с обеспечением единства измерений и осуществлением метрологического контроля;

2) в органах управления объединений предприятий – для выполнения делегированных предприятиями, входящими в состав объединений, функций по обеспечению единства измерений;

3) на предприятиях и в организациях – для обеспечения единства измерений и осуществления метрологического контроля.

2. На предприятиях и в организациях, выполняющих работы в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, обязательно создаются метрологические службы или назначаются лица, ответственные за обеспечение единства измерений.

3. Метрологические службы исполнительных органов государственной власти и органов управлений объединений предприятий и организаций организуют и выполняют работы, связанные с обеспечением единства измерений, основными из которых являются:

1) разработка методик (методов) измерений, методик метрологической аттестации, калибровки средств измерений;

2) организация предоставления на государственные испытания и поверку, а также организация проведения ремонта средств измерений.

4. Положения о метрологических службах исполнительных органов государственной власти, предприятий и организаций, а также органов управления объединений предприятий согласовываются с Госстандартом ЛНР.

#### Глава 4. Государственное регулирование в области обеспечения 
единства измерений

##### Статья 18. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений

Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений осуществляется в следующих формах:

1) государственные испытания средств измерений;

2) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;

3) поверка средств измерений;

4) государственная метрологическая аттестация средств измерений;

5) метрологическая экспертиза документов;

6) аккредитация в области обеспечения единства измерений;

7) аттестация в области обеспечения единства измерений;

8) аттестация методик (методов) измерений;

9) государственный метрологический надзор.

##### Статья 19. Государственные испытания средств измерений

1. Средства измерений, предназначенные для серийного производства в Луганской Народной Республике или для ввоза на территорию Луганской Народной Республики партиями, подлежат государственным испытаниям с целью утверждения типов этих средств или контроля их соответствия утвержденным типам и обязательным требованиям нормативных документов по обеспечению единства измерений.

2. Государственным испытаниям не подлежат:

1) средства измерений, предназначенные для использования физическими лицами, которые не используют данные средства измерений для осуществления предпринимательской деятельности;

2) средства измерений, используемые в бытовой сфере для собственных нужд, которые не используются в области государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Порядок установления принадлежности средств измерений к таким, которые предназначены для использования в бытовой сфере и не подлежат государственным испытаниям, определяется в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

3. Государственные испытания средств измерений проводятся государственными унитарными предприятиями, подведомственными Госстандарту ЛНР и аккредитованными на проведение этих испытаний.

4. Государственные, приемочные и контрольные испытания средств измерений, а также оформление их результатов проводится в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

##### Статья 20. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений

1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, межповерочные интервалы средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.

2. Решение об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений принимается Госстандартом ЛНР на основании положительных результатов испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа.

3. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений удостоверяется свидетельством об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, выдаваемым Госстандартом ЛНР. В течение срока действия свидетельства об утверждении типа средств измерений межповерочный интервал средств измерений может быть изменен только Госстандартом ЛНР.

4. Утвержденные типы средств измерений заносятся Госстандартом ЛНР в Государственный реестр средств измерений в порядке, установленном действующем законодательством Луганской Народной Республики.

5. Юридические лица и (или) физические лица – предприниматели, осуществляющие разработку, выпуск из производства, ввоз, продажу и использование на территории Луганской Народной Республики не предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартных образцов и средств измерений, могут в добровольном порядке представлять их на утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений.

##### Статья 21. Поверка средств измерений

1. Юридические лица (или их структурные подразделения) и (или)  физические лица – предприниматели, применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, обязаны своевременно предоставлять эти средства измерений на поверку.

Поверки подразделяются на следующие виды: первичная, периодическая, внеочередная, инспекционная и экспертная поверки.

2. Поверке подлежат средства измерений, которые находятся в эксплуатации, выпускаются из серийного производства,  ремонта и в продажу, выдаются напрокат, а также завозятся на территорию Луганской Народной Республики

Поверке также подлежат:

1) исходные и рабочие эталоны государственных унитарных предприятий, подведомственных Госстандарту ЛНР;

2) исходные и рабочие эталоны юридических лиц;

3) средства измерений, которые применяются во время государственных испытаний, государственной метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений для других юридических лиц и (или) физических лиц – предпринимателей.

3. Поверка средств измерений осуществляется должностными лицами государственных унитарных предприятий, подведомственных Госстандарту ЛНР – государственными поверителями, аттестованными в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

4. В случае если государственные унитарные предприятия, подведомственные Госстандарту ЛНР, по причине отсутствия соответствующих эталонов не могут провести поверку отдельных типов средств измерений, поверка этих средств проводится с использованием эталонов других предприятий, с привлечением должностных лиц государственных унитарных предприятий, подведомственных Госстандарту ЛНР, – государственных поверителей.

5. Поверка средств измерений с использованием государственных эталонов проводится государственными унитарными предприятиями, подведомственными Госстандарту ЛНР, в которых хранятся соответствующие эталоны.

6. Юридические лица и (или)  физические лица – предприниматели должны содействовать проведению поверки средств измерений на месте их эксплуатации, в том числе:

1) предоставлять соответствующие помещения;

2) обеспечивать вспомогательным персоналом и транспортом;

3) сообщать пользователям средств измерений время и место проведения поверки.

7. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке.

8. Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке устанавливаются согласно действующему законодательству Луганской Народной Республики.

9. Средства измерений, находящиеся в эксплуатации, подлежат периодической поверке через межповерочные интервалы, порядок установления которых определяется при утверждении типа средств измерений.

10. Пользователи средств измерений в соответствии с межповерочным интервалом ежегодно составляют графики поверок средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и предоставляют их на согласование в государственные унитарные предприятия, подведомственные Госстандарту ЛНР. Порядок составления графиков  определяется согласно действующему законодательству Луганской Народной Республики.

11. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, но для которых определен межповерочный интервал и методика поверки, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.

##### Статья 22. Права и обязанности должностных лиц, выполняющих поверку средств измерений

1. Должностные лица, проводящие поверку средств измерений (государственные поверители), выполняя свои обязанности, имеют право:

1) беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения посещать объекты юридических лиц и (или) физических лиц – предпринимателей с соблюдением установленных у них порядков и режима работы для проведения поверочных работ;

2) участвовать при проведении государственного метрологического надзора;

3) проводить контроль состояния и применения средств измерений, которые используются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

4) использовать технические средства (необходимые для проведения поверки средств измерений), которые принадлежат юридическим лицам и (или) физическим лицам – предпринимателям и на которых осуществляется поверка, привлекать к проведению поверки работников этих предприятий.

2. В случае, если по результатам поверки установлено, что средства измерений не отвечают требованиям нормативных документов по обеспечению единства измерений, государственные поверители имеют право:

1) вносить предложения относительно запрета использования или выпуска из производства и ремонта средств измерительной техники;

2) аннулировать результаты поверки средств измерений;

3) вносить предложения по сокращению межповерочного интервала в случае, если средства измерений не отвечают установленным метрологическим требованиям с действующим межповерочным интервалом.

3. Должностные лица, проводящие поверку, обязаны проводить поверку средств измерений с соблюдением требований соответствующих документов по обеспечению единства измерений.

##### Статья 23. Государственная метрологическая аттестация средств измерений

1. Средства измерений, не предназначенные для серийного производства в Луганской Народной Республике или для ввоза на территорию Луганской Народной Республики партиями и использующиеся в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежат государственной метрологической аттестации.

2. Государственная метрологическая аттестация средств измерений осуществляется государственными унитарными предприятиями, подведомственными Госстандарту ЛНР и аккредитованными на проведение государственных испытаний или поверки аналогичных средств.

3. Государственная метрологическая аттестация и оформление ее результатов проводится в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

##### Статья 24. Метрологическая экспертиза документов

1. Содержащиеся в проектах нормативных правовых актов Луганской Народной Республики требования к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений подлежат обязательной метрологической экспертизе. Обязательная метрологическая экспертиза документации проводится государственными унитарными предприятиями, подведомственными Госстандарту ЛНР.

2. Обязательная метрологическая экспертиза стандартов, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов проводится в установленном порядке согласно нормативным правовым актам Госстандарта ЛНР.

3. В добровольном порядке может проводиться метрологическая экспертиза проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, в отношении которых, согласно законодательству Луганской Народной Республики, не предусмотрена обязательная метрологическая экспертиза.

##### Статья 25. Аккредитация в области обеспечения единства измерений

1. Аккредитация в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений осуществляется Госстандартом ЛНР с целью документального подтверждения компетентности  государственных унитарных предприятий, подведомственных Госстандарту ЛНР, выполнять работы и (или) оказывать услуги по обеспечению единства измерений в соответствии с настоящим Законом. К указанным работам и (или) услугам относятся:

1) государственные испытания средств измерений или испытания стандартных образцов в целях утверждения типа;

2) поверка средств измерений;

3) калибровка средств измерений;

4) государственная метрологическая аттестация средств измерений;

5) метрологическая экспертиза документов, продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, проводимая в случаях, предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики;

6) аттестация поверочных, калибровочных и измерительных лабораторий;

7) аттестация методик (методов) измерений.

2. Аккредитация в области обеспечения единства измерений осуществляется в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

3. Аккредитация и оформление полученных результатов проводятся в порядке, установленном нормативными правовыми актами Госстандарта ЛНР.

4. Решение об аккредитации принимает руководитель органа по аккредитации.

В случае принятия решения об аккредитации заявителю выдается аттестат об аккредитации установленного Госстандартом ЛНР образца, который имеет срок действия до пяти лет.

В случае принятия решения об отказе в аккредитации заявителю направляется (выдается) уведомление в письменной форме, в котором указываются основания отказа.

5. Споры по вопросам аккредитации рассматриваются в досудебном порядке путем подачи апелляционной жалобы в комиссию по апелляции, а также в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

6. Органы аккредитации или назначенные ими организации периодически, но не чаще чем один раз в год, проводят проверку соответствия аккредитованных государственных унитарных предприятий, подведомственных Госстандарту ЛНР, их поверочных, калибровочных и измерительных лабораторий. Порядок проведения проверки устанавливается действующим законодательством Луганской Народной Республики.

В случае выявления нарушений требований, предъявляемых к аккредитованным организациям, орган по аккредитации принимает решение о временном приостановлении действия или признания недействительным аттестата аккредитации.

##### Статья 26. Аттестация в области обеспечения единства измерений

1. Аттестация в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений осуществляется Госстандартом ЛНР и государственными унитарными предприятиями, подведомственными Госстандарту ЛНР, с целью документального подтверждения компетентности и права юридических лиц или их структурных подразделений выполнять работы и (или) оказывать услуги по обеспечению единства измерений в соответствии с настоящим Законом. К указанным работам и (или) услугам относятся:

1) аттестация калибровочных лабораторий метрологических служб или других структурных подразделений юридических лиц на проведение калибровки средств измерений для других юридических лиц и (или) физических лиц – предпринимателей;

2) аттестация калибровочных лабораторий юридических лиц на проведение калибровки средств измерений для собственных нужд;

3) аттестация измерительных лабораторий юридических лиц на проведение измерений в сфере и (или) вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений;

2. В аттестации измерительных лабораторий юридических лиц на проведение измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений могут участвовать метрологические службы других юридических лиц, входящие в состав метрологической службы Госстандарта ЛНР, аккредитованные в соответствии с настоящим Законом и нормами действующего законодательства Луганской Народной Республики.

3. Необходимость аттестации калибровочных лабораторий юридических лиц на проведение калибровки средств измерений для собственных нужд, а также аттестации измерительных лабораторий юридических лиц на проведение измерений вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений определяется соответствующими юридическими лицами.

4. Необходимость проведения аттестации государственных унитарных предприятий, подведомственных Госстандарту ЛНР, на проведение измерений вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений определяется государственными унитарными предприятиями, подведомственными Госстандарту ЛНР.

5. Аттестация и оформление полученных результатов проводятся в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

6. Решение об аттестации принимает соответственно руководитель органа по аттестации.

В случае принятия решения об аттестации заявителю выдается свидетельство об аттестации установленного Госстандартом ЛНР образца, которое имеет срок действия до пяти лет.

В случае принятия решения об отказе в аттестации заявителю направляется (выдается) уведомление в письменной форме, в котором указываются основания отказа.

7. Споры по вопросам аттестации рассматриваются в досудебном порядке путем подачи апелляционной жалобы в комиссию по апелляции, а также в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

8. Органы аттестации или назначенные ими организации периодически, но не чаще чем один раз в год, проводят проверку соответствия аттестованных калибровочных и измерительных лабораторий юридических лиц.

В случае выявления нарушений требований, предъявляемых к аттестованным организациям, орган аттестации принимает решение о временном приостановлении действия или признании недействительным свидетельства об аттестации.

##### Статья 27. Аттестация методик (методов) измерений

1. Требования к разработке и аттестации методик (методов) измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, устанавливаются действующим законодательством Луганской Народной Республики.

2. Необходимость аттестации методик (методов) измерений, применяемых вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений, устанавливается пользователями этих методик (методов) измерений.

##### Статья 28. Обязанности аккредитованных или аттестованных организаций

Аккредитованные или аттестованные организации обязаны:

1) соблюдать требования нормативных правовых актов и нормативных документов по обеспечению единства измерений, в соответствии с которыми они были аккредитованы или аттестованы;

2) ссылаться на аккредитацию или аттестацию только в отношении тех работ, на осуществление которых они аккредитованы или аттестованы;

3) оплачивать все работы, связанные с их аккредитацией или аттестацией (в том числе за проведение периодической, не чаще чем 1 раз в год, проверки соблюдения установленных к ним требований);

4) прекратить ссылки на аккредитацию или аттестацию в своей документации и рекламе в случае временного приостановления действия или признания недействительным свидетельства об аккредитации или аттестации.

#### Глава 5. Калибровка средств измерений

##### Статья 29. Калибровка средств измерений

1. Средства измерений, предназначенные для серийного производства в Луганской Народной Республике или для ввоза на территорию Луганской Народной Республики партиями и на которые не распространяется  сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежат калибровке при выпуске из производства и ремонта.

Необходимость проведения калибровки средств измерений во время эксплуатации определяется их пользователем.

2. Калибровка средств измерений для других юридических лиц и физических лиц - предпринимателей проводится государственными унитарными предприятиями, подведомственными Госстандарту ЛНР, калибровочными лабораториями юридических лиц, аккредитованными на право проведения калибровки средств измерений в соответствии с настоящим Законом, нормами действующего законодательства Луганской Народной Республики.

3. Калибровка средств измерений для других юридических лиц и физических лиц - предпринимателей может проводиться государственными унитарными предприятиями, подведомственными Госстандарту ЛНР, и поверочными лабораториями юридических лиц, аккредитованными на право проведение поверки (калибровки) средств измерений.

4. Калибровка средств измерений, предназначенных для ввоза на территорию Луганской Народной Республики партиями, проводится во время их выпуска из производства калибровочными или поверочными лабораториями иностранных производителей,  аккредитованными на проведение поверки (калибровки) средств измерений, в соответствии с настоящим Законом.

5. Калибровка средств измерений с использованием первичных и вторичных эталонов проводится государственными унитарными предприятиями, подведомственными Госстандарту ЛНР, в которых хранятся эти эталоны.

6. Калибровка и оформление результатов осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики.

#### Глава 6. Государственный метрологический надзор

##### Статья 30. Объекты, орган и порядок проведения государственного метрологического надзора

1. Государственный метрологический надзор осуществляется за:

1) соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к измерениям, единицам величин, а также к эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений при их выпуске из производства, ввозе, продаже, выдаче напрокат и применении на территории Луганской Народной Республики;

2) наличием и соблюдением аттестованных методик (методов) измерений;

3) соблюдением требований, предъявляемых к фасованным товарам при их фасовке и реализации.

2. Государственный метрологический надзор распространяется на деятельность юридических лиц и (или) физических лиц - предпринимателей, осуществляющих:

1) измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

2) выпуск из производства предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, а также их ввоз на территорию Луганской Народной Республики, продажу, выдачу напрокат и применение на территории Луганской Народной Республики;

3) расфасовку товаров.

3. Юридические лица (или их структурные подразделения) и (или) физические лица - предприниматели представляют уведомления о начале своей деятельности по производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений в порядке, установленном Госстандартом ЛНР.

4. Государственный метрологический надзор, порядок его проведения осуществляются Госстандартом ЛНР, в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

##### Статья 31. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного метрологического надзора

1. Обязанность проведения проверок при осуществлении государственного метрологического надзора возлагается на должностные лица Госстандарта ЛНР – государственных инспекторов государственного надзора, выполняющих работы в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

2. Государственные инспекторы государственного надзора, проводящие проверку, при предъявлении служебного удостоверения и приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о проведении проверки вправе:

1) посещать объекты (территории и помещения) юридических лиц и (или) физических лиц - предпринимателей в целях осуществления государственного метрологического надзора во время исполнения служебных обязанностей;

2) получать документы и сведения, необходимые для проведения проверки.

3. Государственные инспекторы государственного надзора, осуществляющие государственный метрологический надзор, обязаны:

1) проверять соответствие используемых единиц величин к единицам величин, допущенным к применению в Луганской Народной Республике;

2) проверять состояние и применение эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям;

3) проверять наличие и соблюдение аттестованных методик (методов) измерений;

4) проверять соблюдение обязательных требований к измерениям;

5) проверять соблюдение установленного порядка уведомления о своей деятельности юридических лиц и (или) физических лиц - предпринимателей в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

6) проверять количество фасованного товара в упаковках во время его фасовки и продажи;

7) соблюдать государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

4. При выявлении нарушений должностное лицо, осуществляющее государственный метрологический надзор, обязано:

1) запрещать выпуск из производства, ввоз на территорию Луганской Народной Республики и продажу предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартных образцов и средств измерений не утвержденных типов или предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартных образцов и средств измерений, не соответствующих обязательным требованиям (за исключением выпуска из производства и ввоза на территорию Луганской Народной Республики стандартных образцов или средств измерений, предназначенных для проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа);

2) запрещать применение стандартных образцов и средств измерений не утвержденных типов или стандартных образцов и средств измерений, не соответствующих обязательным требованиям, а также неповеренных средств измерений при выполнении измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

3) давать обязательные к исполнению предписания и определять сроки устранения нарушений установленных законодательством Луганской Народной Республики обязательных требований;

4) в случаях, предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики, вносить предложения главному государственному инспектору государственного надзора о передаче в правоохранительные, следственные и судебные органы материалов о нарушении метрологических требований об обеспечении единства измерений;

5) аннулировать результаты поверки средств измерительной техники;

6) запрещать реализацию партий фасованного товара, из которых отбирались образцы упаковок фасованных товаров;

7) запрещать выполнение работ, связанных с измерениями;

8) составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере метрологической деятельности;

9) вносить предложения о приостановлении действия или аннулировать свидетельство об аттестации на проведение калибровки средств измерений и измерений;

10) запрещать выпуск из производства средств измерений;

11) оформлять материалы для применения штрафных санкций к предприятию в случае нарушения стандартов, норм и правил;

12)составлять протоколы об административных правонарушениях в области стандартизации, качества продукции, метрологии и сертификации;

13) применять иные меры в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

5. Возобновление применения, выпуска из производства, ремонта и в продажу, выдачи напрокат средств измерений, реализации партий фасованных товаров в упаковках, а также выполнение работ, связанных с измерениями, проводится на основании положительных заключений повторной проверки государственным инспектором государственного надзора, расходы на которую оплачивают соответствующие юридические лица и (или) физические лица – предприниматели.

6. Государственные инспекторы государственного надзора обязаны проводить государственный метрологический надзор с соблюдением требований настоящего Закона, других нормативных правовых актов и нормативных документов по обеспечению единства измерений в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

##### Статья 32. Правовая защита главных государственных инспекторов, их заместителей и государственных инспекторов

1. Главный государственный инспектор государственного надзора, его заместитель и государственные инспекторы государственного надзора во время выполнения своих обязанностей находятся под защитой закона Луганской Народной Республики.

Луганская Народная Республика гарантирует защиту жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества государственных инспекторов и членов их семей от преступных посягательств и других противоправных действий в связи с исполнением государственными инспекторами своих обязанностей.

2. За оскорбление государственного инспектора государственного надзора, а также сопротивление, угрозу, насилие и за другие действия, препятствующие выполнению возложенных на него обязанностей, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

3. В случае увечья, инвалидности или иного повреждения здоровья, произошедших в связи с выполнением служебных обязанностей, государственный инспектор государственного надзора подлежит социальной защите в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

#### Глава 7. Информационный фонд по обеспечению единства измерений

##### Статья 33. Информационный фонд по обеспечению единства измерений

1. Нормативные правовые акты Луганской Народной Республики, нормативные документы, информационные базы данных, международные документы, международные договоры Луганской Народной Республики в области обеспечения единства измерений, сведения об аттестованных методиках (методах) измерений, единый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, сведения о государственных эталонах единиц величин, сведения об утвержденных типах стандартных образцов или типах средств измерений, сведения о результатах поверки средств измерений образуют информационный фонд по обеспечению единства измерений. Ведение информационного фонда по обеспечению единства измерений и предоставление содержащихся в нем сведений организует Госстандарт ЛНР.

2. Заинтересованным лицам обеспечивается предоставление содержащихся в информационном фонде по обеспечению единства измерений документов и сведений, за исключением случаев, когда в интересах сохранения государственной, коммерческой, служебной и (или) иной охраняемой законом тайны такой доступ к указанным документам и сведениям должен быть ограничен. В случае получения Госстандартом ЛНР межведомственного запроса в целях, связанных с предоставлением государственной или муниципальной услуги и (или) ведением базовых государственных информационных ресурсов в целях предоставления государственных или муниципальных услуг, предоставление содержащихся в информационном фонде по обеспечению единства измерений документов и сведений осуществляется в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

3. Порядок создания и ведения информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и предоставления содержащихся в нем документов и сведений устанавливается действующим законодательством Луганской Народной Республики.

#### Глава 8. Признание результатов метрологических работ, 
проведенных в иностранных государствах

##### Статья 34. Признание результатов метрологических работ, проведенных в иностранных государствах

Согласно нормативным правовым актам Госстандарта ЛНР могут признаваться результаты государственных испытаний, утверждения типа, поверки, государственной метрологической аттестации, калибровки и метрологической аттестации средств измерений и измерений, а также аттестации методик (методов) измерений, проведенных в иностранных государствах.

#### Глава 9. Ответственность за нарушение законодательства Луганской Народной Республики об обеспечении единства измерений

##### Статья 35. Ответственность юридических лиц и (или) физических лиц - предпринимателей, их руководителей и работников

1. Юридические лица, их руководители и работники и (или) физические лица – предприниматели, допустившие нарушения законодательства Луганской Народной Республики об обеспечении единства измерений, необоснованно препятствующие осуществлению государственного метрологического надзора и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний Госстандарта ЛНР, осуществляющего государственный метрологический надзор, об устранении выявленных нарушений, несут ответственность в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

2. Руководители предприятий, на территории которых осуществляется предпринимательская деятельность в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений на неповеренном оборудовании, несут ответственность в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

##### Статья 36. Ответственность должностных лиц

1. За нарушения законодательства Луганской Народной Республики об обеспечении единства измерений должностные лица государственных унитарных предприятий, подведомственных Госстандарту ЛНР, а также Госстандарта ЛНР, осуществляющего государственный метрологический надзор, несут ответственность в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

2. Действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц не приостанавливает исполнения их предписаний, за исключением случаев, установленных законодательством Луганской Народной Республики.

#### Глава 10. Финансирование в области обеспечения единства измерений

##### Статья 37. Финансирование в области обеспечения единства измерений за счет средств бюджета

За счет средств бюджета финансируются расходы на:

1) разработку, совершенствование, содержание государственных первичных эталонов единиц величин;

2) разработку и совершенствование государственных эталонов единиц величин;

3) фундаментальные исследования в области обеспечения единства измерений;

4) разработку утверждаемых Госстандартом ЛНР нормативных документов в области обеспечения единства измерений;

5) выполнение работ по государственному метрологическому надзору;

6) проведение сличения государственных первичных эталонов единиц величин с эталонами единиц величин Международного бюро мер и весов или национальными эталонами единиц величин иностранных государств;

7) уплату взносов Луганской Народной Республики в международные организации по обеспечению единства измерений;

8) создание и ведение информационного фонда по обеспечению единства измерений.

##### Статья 38. Оплата работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений

1. Работы и (или) услуги по проведению обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Луганской Народной Республики требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений, по передаче единиц величин от государственных эталонов единиц величин и поверке средств измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными унитарными предприятиями, подведомственными Госстандарту ЛНР, оплачиваются по регулируемым тарифам в порядке, установленном Советом Министров Луганской Народной Республики.

2. Работы и (или) услуги по проведению испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, аттестации методик (методов) измерений, метрологической экспертизы и по поверке средств измерений, не вошедших в перечень средств измерений, указанных в части 1 настоящей статьи, калибровке средств измерений оплачиваются заинтересованными лицами в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов), если иное не предусмотрено законодательством Луганской Народной Республике.

#### Глава 11. Заключительные и переходные положения

##### Статья 39. Заключительные и переходные положения

Нормативные правовые акты Госстандарта ЛНР, предусмотренные настоящим Законом, должны быть приняты в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Закона.

##### Статья 40. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Глава

Луганской Народной Республики 	И.В. Плотницкий

г. Луганск

27 мая 2016 года

№ 95-II